## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | года
ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Мероприятия по устранению причин аварий
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ООО "Волгаэнергосеть-СНТ" | ПС | ВЛ-10 кВ ПС "К1" | 10 (10.5) | 10,00 2021.01.02 | 14,00 2021.01.02 | В | 4 | ТП-950 ТП-951 ТП-952 ТП-953 ТП-911 |  |  | 80 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 150 |  | №1 от 02.01.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
2 | ООО "Волгаэнергосеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-344 гр.1 | 10 (10.5) | 20,30 2021.01.09 | 10,00 2021.01.10 | В | 13.5 | ТП-344 |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 74.3 |  | №2 от 09.01.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
3 | ООО "Волгаэнергосеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП-912 яч. 7 | 6 (6.3) | 09,40 2021.01.10 | 15,40 2021.01.10 | В | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966;ТП 6 (6.3) кВ ТП-934 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 230 |  | №3 от 10.01.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
4 | ООО "Волгаэнергосеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС"Томилино" ф.3 | 6 (6.3) | 13,20 2021.01.18 | 14,07 2021.01.18 | В | 0.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТПА 1944 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | № 4 от 18.01.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
5 | ООО "Волгаэнергосеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-6кВ РП-912 яч.7 | 6 (6.3) | 19,40 2021.01.18 | 20,23 2021.01.18 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966;ТП 6 (6.3) кВ ТП-934 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 230 |  | №5 от 18.01.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
6 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | КВЛ | ПС Скудры 35/6 яч.10 | 6 (6.3) | 10,50 2021.02.01 | 11,35 2021.02.01 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 500 |  | № 1 2021-02-01 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5 2.Ремонт эл.оборудования ТП-1.
7 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-6кВ №23 ПС "Волжская" | 6 (6.3) | 10,00 2021.02.14 | 14,00 2021.02.14 | В | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 |  | 6 от 14.02.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
8 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП48 | 0.38 | 13,00 2021.03.04 | 14,00 2021.03.04 | В | 1 | ВЛ 0,4 кВ от ТП48 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 11 2021.03.04 | 3.4.11 | 4.11 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-48 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-48 гр.1
9 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП27 | 0.38 | 19,00 2021.03.06 | 20,30 2021.03.06 | В | 1.5 | ТП27 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  | 15 2021.03.06 | 3.4.9.3 |  | 0 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-27 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-27
10 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 12 | 0.38 | 09,30 2021.03.11 | 10,00 2021.03.11 | В | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 12 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 14 2021.03.11 | 3.4.11 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-12 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-12 гр.1
11 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ПС 6/0,4 "ЛВОС" | 0.38 | 16,30 2021.03.11 | 17,30 2021.03.11 | В | 1 | ВЛ 0,4 кВ ПС 6/0,4 "ЛВОС |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 |  | 17 2021.03.11 | 3.4.9.3 |  | 0 | Не требуются
12 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56 | 0.38 | 09,11 2021.03.25 | 09,45 2021.03.25 | В | 0.567 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56 гр. 1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | 24 2021.03.25 | 3.4.11 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-56 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.1
13 | ООО "Волгаэнергсеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-0,4от ТП-56 гр.2 | 0.38 | 18,30 2021.04.03 | 19,20 2021.04.03 | В | 0.833 | ВЛ-0,4от ТП-56 гр.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | №5 2021-04-13 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-56 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.2
14 | ООО "Волгаэнергсеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-12 гр.1 | 0.38 | 09,30 2021.04.05 | 10,40 2021.04.05 | В | 1.166 | ВЛ-0,4 от ТП-12 гр.1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | №6 2021-04-15 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-12 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-12 гр.1
15 | ООО "Волгаэнергсеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ПС "Волжская" Л-23 | 6 (6.3) | 07,30 2021.04.06 | 09,17 2021.04.06 | В | 1.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП) |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 |  | №12 2021-04-06 | 3.4.9.2 |  | 0 | Не требуются
16 | ООО "Волгаэнергсеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ПС "Волжская" Л-23 | 6 (6.3) | 10,47 2021.04.06 | 11,31 2021.04.06 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП) |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 |  | №13 2021-04-06 | 3.4.9.3 |  | 0 | Не требуются
17 | ООО "Волгаэнергсеть-СНТ" | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-47 гр.1 | 0.38 | 16,30 2021.04.13 | 17,00 2021.04.13 | В | 0.5 | ВЛ-0,4 от ТП-47 гр.1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | №7 2021-04-23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.1
18 | ООО "Волгаэнергсеть-СНТ" | ТП | ТП-55 | 6 (6.3) | 09,55 2021.04.27 | 10,25 2021.04.27 | В | 0.5 | ТП-55 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | №8 2021-05-06 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-55 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-55
19 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ПС | Т-1 ПС ЛВОС | 6 (6.3) | 11,30 2021.05.06 | 14,30 2021.05.06 | В | 3 | Т-1 ПС ЛВОС |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |  | 31 от 06.05.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
20 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27 | 0.38 | 13,00 2021.05.15 | 14,00 2021.05.15 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 40 от 30.05.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-27 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-27
21 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27 | 0.38 | 16,00 2021.05.30 | 19,45 2021.05.30 | В | 3.75 | ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | 44 от 30.05.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-27 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-27
22 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | РП 1 откл МВ яч.15 | 10 (10.5) | 12,30 2021.06.02 | 15,10 2021.06.02 | В | 2.67 | РП 1 откл МВ яч.15 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 |  | №43 02.06.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
23 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ПС Скудры откл МВ яч.10 | 6 (6.3) | 15,00 2021.06.10 | 16,30 2021.06.10 | В | 1.5 | ПС Скудры откл МВ яч.10 |  |  | 811 | 0 | 1 | 810 | 0 | 0 | 1 | 810 | 0 | 450 | ПАО "МРСК Юга" (филиал "Волгоградэнерго") | №6 10.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5. 2.Ремонт эл.оборудования ТП-2.
24 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-280 | 10 (10.5) | 08,00 2021.06.12 | 09,30 2021.06.12 | В | 1.5 | ТП-280 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | №7 12.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-280 2.Ремонт эл.оборудования РУ-10кВ ТП-280
25 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-55 | 0.38 | 16,00 2021.06.14 | 17,00 2021.06.14 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-55 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  | №8 14.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-55 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-55 гр.1
26 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | АВ-0,4кВ гр. 2 от ТП-55 | 0.38 | 19,00 2021.06.14 | 19,30 2021.06.14 | В | 0.5 | АВ-0,4кВ гр. 2 от ТП-55 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  | №9 14.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-55 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-55 гр.2
27 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | 0.38 | 11,00 2021.06.20 | 13,00 2021.06.20 | В | 2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  | №10 20.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-22 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-22 гр.4
28 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-984 | 0.38 | 09,00 2021.06.21 | 16,00 2021.06.21 | В | 7 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-984 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | №11 21.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-984 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.3
29 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | РЛНД к ТП-625 | 10 (10.5) | 15,30 2021.06.22 | 12,00 2021.06.25 | В | 68.5 | РЛНД к ТП-625 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 160 |  | №51 25.06.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
30 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ПС Чайка Л-12 | 10 (10.5) | 16,15 2021.06.22 | 16,45 2021.06.22 | В | 0.5 | ПС Чайка Л-12 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 |  | №49 22.06.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
31 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-65 | 0.38 | 19,20 2021.06.24 | 19,50 2021.06.24 | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-65 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  | №12 24.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-65 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-65 гр.1
32 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ПС | ПС "Красная слобода" II С.Ш. 10 кВ | 10 (10.5) | 05,25 2021.07.05 | 14,00 2021.07.05 | В | 8.5833 | ТП-280, ТП-349 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | №70 от 05.07.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
33 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-23 | 0.38 | 09,00 2021.07.12 | 16,00 2021.07.12 | В | 7 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-23 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 201 |  | №6 10.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.1
34 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47 | 0.38 | 09,00 2021.07.14 | 16,00 2021.07.14 | В | 7 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 |  | №7 12.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.2
35 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47 | 0.38 | 08,30 2021.07.15 | 16,30 2021.07.15 | В | 8 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 |  | №8 14.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.2
36 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-27 | 0.38 | 09,00 2021.07.20 | 16,00 2021.07.20 | В | 7 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-27 |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 171 |  | №9 14.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-27 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-27 гр.2
37 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | РУ-0,4 кВ ЛВОС | 0.38 | 19,30 2021.07.24 | 20,45 2021.07.24 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-04, кВ ЛВОС |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 |  | №10 24.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ 2.Ремонт РЯ-0,4кВ
38 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | РУ-0,4 кВ ЛВОС | 0.38 | 10,30 2021.07.25 | 12,00 2021.07.25 | В | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-04, кВ ЛВОС |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 |  | №11 25.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ 2.Ремонт РЯ-0,4кВ
39 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | РУ-0,4 кВ ЛВОС | 0.38 | 17,30 2021.07.26 | 18,45 2021.07.26 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-04, кВ ЛВОС |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 |  | №12 26.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ 2.Ремонт РЯ-0,4кВ
40 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | КЛ | КЛ-10кВ ПС "Рынок" ф.10 | 10 (10.5) | 12,05 2021.07.27 | 13,33 2021.07.27 | В | 1.4667 | ТП-1972 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 165 |  | №94 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
41 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 2 | 0.38 | 13,36 2021.08.30 | 14,48 2021.08.30 | В | 1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 2 |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 100 |  | 32 от 30.08.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-984 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.2
42 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр. 2 | 0.38 | 15,30 2021.08.31 | 16,00 2021.08.31 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр. 2 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 80 |  | 33 от 31.08.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.2
43 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-625 гр.1, гр.2, гр.3 | 0.38 | 19,30 2021.09.02 | 22,40 2021.09.02 | В | 3.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-625 гр.1, гр.2, гр.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | №36 02.09.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
44 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-660 | 10 (10.5) | 19,30 2021.09.02 | 22,40 2021.09.02 | В | 3.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-660(Все ЛЭП ТП) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | №34 02.09.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
45 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-661 | 10 (10.5) | 19,30 2021.09.02 | 22,40 2021.09.02 | В | 3.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-661(Все ЛЭП ТП) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | №35 02.09.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
46 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 гр.1, гр.2, гр.3 | 0.38 | 19,30 2021.09.02 | 14,10 2021.09.03 | В | 18.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 гр.1, гр.2, гр.3 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | №37 03.09.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
47 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 гр.2 | 0.38 | 15,40 2021.09.03 | 16,25 2021.09.03 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-59 гр.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 |  | №38 03.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-59 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-59 гр.2
48 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 1 | 0.38 | 08,40 2021.09.07 | 10,00 2021.09.07 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.1 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | №39 07.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-984 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.1
49 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр. 1 | 0.38 | 07,00 2021.10.03 | 10,20 2021.10.03 | В | 3.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр. 1 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 110 |  | №40 03.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.1
50 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-61 гр. 2 | 0.38 | 10,30 2021.10.09 | 12,00 2021.10.09 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-61 гр.2 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 105 |  | №41 09.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-61 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-61 гр.2
51 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-145 | 6 (6.3) | 11,40 2021.10.27 | 12,58 2021.10.27 | В | 1.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-145(Все ЛЭП ТП) |  |  | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 400 |  | №42 27.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-145 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-145
52 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-48 | 6 (6.3) | 09,30 2021.10.28 | 14,50 2021.10.28 | В | 5.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП) |  |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 485 |  | №43 28.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-48 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-48
53 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-67 | 6 (6.3) | 07,20 2021.10.29 | 13,15 2021.10.29 | В | 5.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-67(Все ЛЭП ТП) |  |  | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 490 |  | №44 29.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-67 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-67
54 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-836 | 10 (10.5) | 15,10 2021.10.30 | 18,30 2021.10.30 | В | 3.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-836(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 |  | №45 30.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-836 2.Ремонт эл.оборудования РУ-10кВ ТП-836
55 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-124 | 6 (6.3) | 17,20 2021.10.31 | 21,10 2021.10.31 | В | 3.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-124(Все ЛЭП ТП) |  |  | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 870 |  | №46 31.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-124 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-124
56 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 1 | 0.38 | 11,10 2021.11.16 | 16,04 2021.11.16 | В | 4.9 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 1 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 |  | №47 от 16.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-984 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.1
57 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-934 | 6 (6.3) | 13,15 2021.11.21 | 14,20 2021.11.21 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959(Все ЛЭП ТП) |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 225 |  | №49 от 21.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ от ТП-1959 2.Ремонт ВЛ-6кВ от ТП-1959
58 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-934 | 6 (6.3) | 13,15 2021.11.21 | 17,15 2021.11.21 | В | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-934(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТПА-1804(Все ЛЭП ТП) |  |  | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | №48 от 21.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-934 2.Ремонт ВЛ-6 кВ ТП-934
59 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-934 | 6 (6.3) | 13,15 2021.11.21 | 17,15 2021.11.21 | В | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-934(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТПА-1804(Все ЛЭП ТП) |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 225 |  | №51 от 21.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-934 2.Ремонт ВЛ-6 кВ ТП-934
60 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-934 | 6 (6.3) | 13,15 2021.11.21 | 17,15 2021.11.21 | В | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-934(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТПА-1804(Все ЛЭП ТП) |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 225 |  | №50 от 21.11.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-934 2.Ремонт ВЛ-6 кВ ТП-934
61 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-1967 | 6 (6.3) | 20,05 2021.11.27 | 11,30 2021.11.28 | В | 15.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1967(Все ЛЭП ТП) |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 140 |  | №51 от 28.11.2021 | 3.4.9 |  | 0 | Не требуются
62 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-124 | 6 (6.3) | 09,37 2021.11.30 | 13,50 2021.11.30 | В | 4.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-124(Все ЛЭП ТП) |  |  | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 450 |  | №52 от 30.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-124 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-124
63 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-67 | 0.38 | 10,20 2021.11.30 | 14,15 2021.11.30 | В | 3.92 | ТП 0.38 кВ ТП-67(Все ЛЭП ТП) |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 |  | №53 от 30.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-67 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-67
64 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-660 | 6 (6.3) | 10,30 2021.11.30 | 15,25 2021.11.30 | В | 4.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-660(Все ЛЭП ТП) |  |  | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 285 |  | №54 от 30.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-660 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-660
65 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-934 | 6 (6.3) | 00,15 2021.12.04 | 00,45 2021.12.04 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-934(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959(Все ЛЭП ТП) |  |  | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 675 |  | №55 от 04.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
66 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-48 | 6 (6.3) | 12,05 2021.12.04 | 14,52 2021.12.04 | В | 2.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП) |  |  | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 840 |  | №56 от 04.12.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-48 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-48
67 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-3047 | 0.38 | 14,47 2021.12.07 | 18,50 2021.12.07 | В | 4.05 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-3047 |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 205 |  | №57 от 08.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
68 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТПА-766, ТПА-267 | 10 (10.5) | 16,50 2021.12.11 | 17,31 2021.12.11 | В | 0.68 | ТП 10 (10.5) кВ ТПА-766(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТПА-267(Все ЛЭП ТП) |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 300 |  | №58 от 12.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
69 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-88 гр. 2 | 0.38 | 06,40 2021.12.13 | 11,55 2021.12.13 | В | 5.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-88 гр.2 |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 105 |  | №59 от 13.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются
70 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-145 гр. 1 | 0.38 | 10,10 2021.12.23 | 13,55 2021.12.23 | В | 3.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-145 гр. 1 |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 142 |  | №60 от 23.12.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-145 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-145 гр.1
71 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-4530 | 0.38 | 19,13 2021.12.23 | 21,00 2021.12.23 | В | 1.78 | ТП 0.38 кВ ТП-4530(Все ЛЭП ТП) |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 190 |  | №61 от 24.12.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-4530 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-4530
72 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-934 | 0.38 | 09,30 2021.12.24 | 13,00 2021.12.24 | В | 3.5 | ТП 0.38 кВ ТП-934(Все ЛЭП ТП) |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 |  | №62 от 24.12.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-934 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-934
73 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-1959 | 0.38 | 08,10 2021.12.25 | 12,20 2021.12.25 | В | 4.17 | ТП 0.38 кВ ТП-1959(Все ЛЭП ТП) |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 |  | №63 от 25.12.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1959 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-1959
74 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-1959 | 0.38 | 12,40 2021.12.25 | 13,40 2021.12.25 | В | 1 | ТП 0.38 кВ ТП-1959(Все ЛЭП ТП) |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 |  | №64 от 25.12.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1959 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-1959
75 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр. 2 | 0.38 | 14,20 2021.12.25 | 15,20 2021.12.25 | В | 1 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр. 2 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 85 |  | №65 от 25.12.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 2.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.2
76 | ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ | ТП | ТП-765; ТП-765; ТП-1059; ТП-766 | 10 (10.5) | 11,15 2021.12.26 | 12,56 2021.12.26 | В | 1.68 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-765(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-765(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-766(Все ЛЭП ТП) |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 |  | №66 от 26.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0 | Не требуются

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь