## Лист1
Приложение
Потребление активной и реактивной мощности в режимный день 21.06.2023 г.
№ п/п | Наименование ПС, присоединение | Час замера
|  | 04-00 (МСК) |  |  |  |  | 10-00 (МСК) |  |  |  |  | 21-00 (МСК)
|  | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j
1. | ПС Металлоконструкция Т-1 ВВ-1 | 319.564 | 6.264 | 3.447 | 1.169 | 0.98 | 361.107 | 6.241 | 3.969 | 1.456 | 0.98 | 351.682 | 6.267 | 3.689 | 1.562 | 0.97
2. | ПС Металлоконструкция Т-1 ВВ-2 | 113.382 | 6.2742 | 1.159 | 0.352 | 0.95 | 83.124 | 6.2453 | 0.824 | 0.305 | 0.93 | 92.542 | 6.2653 | 0.924 | 0.424 | 0.93
3. | ПС Металлоконструкция Т-2 ВВ-1 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПС Металлоконструкция Т-2 ВВ-2 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПС Металлоконструкция яч№.12 | 63.594 | 6.207 | 0.661 | 0.214 | 0.94 | 58.241 | 6.216 | 0.56 | 0.206 | 0.92 | 64.025 | 6.228 | 0.664 | 0.234 | 0.94
4.2. | ПС Металлоконструкция яч№.19 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 4.9455e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | ПС Металлоконструкция яч№.43 | 2.352 | 6.214 | 0.022 | 0.004 | 0.87 | 3.124 | 6.213 | 0.029 | 0.009 | 0.88 | 2.035 | 6.235 | 0.02 | 0.005 | 0.87
5. | ПС Вторчермет Т-1 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ПС Вторчермет Т-2 | 26.942 | 10.265 | 0.432 | 0.161 | 0.91 | 59.152 | 10.261 | 1.002 | 0.416 | 0.96 | 34.957 | 10.257 | 0.59 | 0.204 | 0.93
7. | ПС Промзона Т-1 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 4.9455e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ПС Промзона Т-2 | 230.421 | 6.094 | 2.32 | 0.956 | 0.96 | 387.964 | 6.108 | 4.05 | 1.452 | 0.96 | 672.587 | 6.11 | 6.95 | 2.428 | 0.98
9. | ПС Промзона, В 6 кВ №16 | 15.645 | 6.086 | 0.156 | 0.064 | 0.94 | 19.124 | 6.099 | 0.193 | 0.0847 | 0.96 | 19.675 | 6.105 | 0.0827 | 0.234 | 0.91
10. | ПС Промзона, В 6 кВ №17 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ПС Промзона, В 6 кВ №18 | 3.241 | 6.082 | 0.03 | 0.141 | 0.88 | 4.789 | 6.098 | 0.044 | 0.0168 | 0.87 | 4.456 | 6.1 | 0.035 | 0.0152 | 0.75
12. | ПС Промзона, В 6 кВ №19
13. | ПС Промзона, В 6 кВ №20
14. | ПС Промзона, В 6 кВ №21
15. | ПС Промзона, В 6 кВ №22
Сумма по заводу
Генерация активной и реактивной мощности в режимный день
№ п/п | Наименование ПС, присоединение | Час замера
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j
1. | ТГ №…. (Руст…..МВт)
2. | ТГ №…. (Руст…..МВт)
3. | ….
4. | Сумма по генерации
| Исполнитель: | А.В. Чикунов
| телефон: | 8 (8442) 26-75-37

## ПС Дзержинец
Приложение
Потребление активной и реактивной мощности в режимный день 21.06.2023 г.
№ п/п | Наименование ПС, присоединение | Час замера
|  | 04-00 (МСК) |  |  |  |  | 10-00 (МСК) |  |  |  |  | 21-00 (МСК)
|  | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j
1. | ПС 35/6кВ " Дзержинец" | 53.261 | 6.054 | 0.505 | 0.195 | 0.91 | 74.846 | 6.065 | 0.734 | 0.249 | 0.93 | 103.241 | 6.101 | 1.021 | 0.385 | 0.95
12. | ПС Промзона, В 6 кВ №19
13. | ПС Промзона, В 6 кВ №20
14. | ПС Промзона, В 6 кВ №21
15. | ПС Промзона, В 6 кВ №22
Сумма по заводу
Генерация активной и реактивной мощности в режимный день
№ п/п | Наименование ПС, присоединение | Час замера
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j | I, А | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | Cos j
1. | ТГ №…. (Руст…..МВт)
2. | ТГ №…. (Руст…..МВт)
3. | ….
4. | Сумма по генерации
| Исполнитель: | А.В. Чикунов
| телефон: | 8 (8442) 26-75-37