## 01.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 01.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-2460 | ул. Пролетарская, 45д | г. Волгоград, Красноармейский район | Техническое осблуживание электрооборудования | с 09:00 до 12:00

## 02.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 02.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-3443 | ул. Лазоревая, 177 | г. Волгоград, Красноармейский район | Техническое осблуживание электрооборудования | с 09:00 до 12:00

## 03.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 03.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
КТП-710 | ул. Чехова, 2 | г. Волжский | Техническое осблуживание электрооборудования | с 09:00 до 12:00
КВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 "Дзержинец" | СНТ "Дзержинец", массив Винновский | г. Волгоград, Тракторозаводской район | Устранение дефекта на ЛР-6 кВ на оп. 11-47 КВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 "Дзержинец" | с 09:00 до 12:00
ТП-595 | СНТ "Оптимист" | г. Волжский | Техническое осблуживание электрооборудования | с 12:00 до 14:00

## 06.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 06.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-126 | СНТ "Строитель" | г. Волгоград, Городищенский район | Устранение неисправности в ПКУ-10 кВ на отпайке от оп. 58 ВЛ-10 кВ ф.25 ПС 110/10 "Городище" | С 09:00 до 12:00
ТП-4594 | УК "Комарово" | г. Волгоград, Советский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 07.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 07.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-4595 | УК "Комарово" | г. Волгоград, Советский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 08.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 08.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-4589 | УК "Комарово" | г. Волгоград, Советский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00
ТП-А.6284 | Бульвар 30-летия Победы, 50 | г. Волгоград, Дзержинский район | Устранение дефекта ТН-1, ТН-2 | С 09:00 до 12:00
КВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 "Дзержинец" | СНТ "Дзержинец", массив Винновский | г. Волгоград, Тракторозаводской район | Оперативные переключения | С 09:30 до 12:00

## 09.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 09.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-4590 | УК "Комарово" | г. Волгоград, Советский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00
ВЛ-0,4 кВ гр. 4 ТП-А.982 | СНТ "Энергетик" | г. Волгоград, Тракторозаводской район | Строительство ВЛ-0,4 кВ гр. 4 ТП-А.982 по ТПП | С 09:00 до 12:00

## 10.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 10.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-А.4541 | СНТ "Нефтяник-2" | г. Волгоград, Советский район | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-А.4541 | С 09-00 до 14-00

## 13.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 13.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.786 | ООО "Арконт-Шина" | г. Волжский | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 14.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 14.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.5247 | ООО "Арконт-Шина" | г. Волгоград, Дзержинский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 15.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 15.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-1685 | ООО "Арконт-Шина" | г. Волгоград, Краснооктябрьский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 16.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 16.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-643 | ООО "Арконт-Шина" | г. Волжский | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 17.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 17.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.1704 | ООО "Арконт-М" | г. Волгоград, Краснооктябрьский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 20.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 20.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.116 | ООО "Арконт-М" | г. Волгоград, Дзержинский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 21.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 21.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.1709 | ООО "Арконт-М" | г. Волгоград, Краснооктрябрьский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 22.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 22.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.2643 | ООО "Арконт-М" | г. Волгоград, Краснооктрябрьский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 23.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 23.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.2629 | ООО "Арконт-М" | г. Волгоград, Краснооктрябрьский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 24.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 24.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-334 | СНТ "Трудовые резервы" | Среднеахтуинский район | Техническое осблуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 27.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 27.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-214 | СНТ "Транспортник" | г. Волгоград, Советский район | Ревизия ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-214 | С 10:00 до 15:00

## 28.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 28.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.3061 | ООО "Нова" | г. Волгоград, Ворошиловский район | Оперативные переключения | с 09:00 до 12:00

## 29.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 29.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-129 | СНТ " Трубник" | г. Волжский | Оперативные переключения | с 09:00 до 12:00
ТП-2297 | ООО "Энерком" | г. Волгоград, Центральный район | Покраска корпуса ТП-2297 | с 10:00 до 15:00

## 30.04.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 30.04.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения