## 02.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 02.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-89 | СНТ "Газ Заволжье" | Среднеахтубинский район | Капитальный ремонт | с 09:00 до 16:00

## 03.03.25
Ограничение энергоснабжения потребителей на 03.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-293 | ИП Гаджимурадов | Городищенский район | Устранение дефекта на отпайке от оп. 12 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 "Котлубань" к ТП-А.293 | С 09:00 до 14:00

## 04.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 04.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения

## 05.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 05.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.1682 | СНТ "Заря" | Городищенский район | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09:00 до 13:00

## 06.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 06.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-287 | СНТ "Заканалье" | г. Волжский | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-287 | С 09:00 до 14:00

## 09.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 09.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения

## 10.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 10.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.1682 | СНТ "Заря" | Городищенский район | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09-00 до 14-00

## 11.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 11.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-660 | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский район | Прортяжка контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-937 | С 09-00 до 11-00

## 12.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 12.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-173 | СНТ "Строитель" | г. Волжский | Проверка ПУ в РУ-0,4 кВ ТП-173 | С 09:00 до 12:00

## 13.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 13.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-3047 | СНТ "Рекорд" | г. Волгоград, Ворошиловский район | Устранение большой стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-3047 | С 10:00 до 13:00

## 16.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 16.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-2 | СНТ "Химик" | г. Волжский | Замена АВ-0,4 кВ гр.1 в РУ-0,4 кВ ТП-2 | С 10:00 до 13:00

## 17.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 17.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-3526 | СНТ "Геофизик" | г. Волгоград, Советский район | Замена АВ-0,4 кВ гр.1 | С 10:00 до 13:00

## 18.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 18.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения

## 19.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 19.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ВЛ-0,4 кВ ТП-3055 | СНТ "Микояновское" | Городищенский район | Рекоснтукция ВЛ-0,4 кВ ТП-3055 | С 09:00 до 16:00

## 20.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 20.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-2097 | ул. Циолковского, 29 | г. Волгоград, Ворошиловский район | Оперативные переключения | С 10:00 до 14:00
ТП-27 | СНТ "Дзержинец" | г. Волгоград, Тракторозаводской район | Оперативные переключения | С 09:00 до 11:00

## 23.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 23.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-497 | СНТ "Строитель-2" | Среднеахтубинский район | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-497 по заявке потребителя | С 09-00 до 13-00
КТП-667 | ул. Оломоуцкая, 45л | г. Волжский | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09:00 до 12:00

## 24.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 24.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.4 | ул. Ленина, 26А | п. Гумрак | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09-00 до 12-00

## 27.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 27.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.1813 | ул. Путиловская, магазин Пятёрочка | г. Волгоград, Тракорозаводской район | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09-00 до 12-00

## 30.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 30.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ВЛ-0,4 кВ ТП-937 | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-937 | С 10-00 до 15-00

## 31.03.26
Ограничение энергоснабжения потребителей на 31.03.2026
Объект ограничения | Наименование организации, Название улицы, №№ домов | Район | Характер работ | Время отключения
ТП-А.2072 | ул. Елецкая, 11а | г. Волгоград, Ворошиловский район | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09-00 до 12-00
ТП-А.5522 | СНТ "Отдых" | г. Волгоград, Ворошиловский район | Техническое обслуживание электрооборудования | С 09-00 до 14-00