# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ВЭС-СНТ» ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА

***КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ):*** *юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.*

***РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:*** *плата не предусмотрена и не*

взимается.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

***РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):*** *допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).*

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Этап*** | ***Условие этапа*** | ***Содержание*** | ***Форма предостав- ления*** | ***Срок исполнения*** | ***Ссылка на нор- мативно право- вой акт*** |
| ***1*** | *Обращение по-**требителя с за- явкой на осу- ществление до- пуска в эксплуа- тацию прибора учета* | *Технологическое* *присо-**единение к электриче- ским сетям сетевой ор- ганизации (в том числе опосредованно) в уста- новленном порядке энер- гопринимающих устройств заявителя, в отношении* *которых**установлен прибор уче- та.* | *Обращение потребителя с**заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета* | *Очное обращение**заявителя, письмен- ное обращение за- казным письмом с уведомлением, обра- щение по электрон- ной форме на сайте ООО «ВЭС-СНТ»* | *Не ограничен* | *П.153.* *Основные**положения функ- ционирования розничных рынков электрической энергии 1* |
| ***2*** | *Согласование**даты и времени проведения про-* | *Наличие в заявке необ- ходимых сведений:**- реквизиты и контакт-* | ***2.1.*** *Рассмотрение* *пред-**ложенных* *заявителем даты и времени проведе-* | *По телефону* | *В течение 15 рабочих**дней со дня получения запроса от заявителя* | *П.153.* *Основные**положения функ- ционирования* |

1 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Этап*** | ***Условие этапа*** | ***Содержание*** | ***Форма предостав- ления*** | ***Срок исполнения*** | ***Ссылка на нор- мативно право-******вой акт*** |
|  | *цедуры допуска* | *ные данные заявителя,**включая номер телефо- на;** *место* *нахождения ЭПУ;*
* *номер договора энерго- снабжения, договора оказания услуг по пере- даче электрической энергии (если такой до- говор заключен);*
* *предлагаемые дата и время проведения проце- дуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее*

*15 рабочих дней со дня направления заявки;**- метрологические ха- рактеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии)* | *ния процедуры допуска.** 1. *При отсутствии воз- можности проведения процедуры допуска в предложенный заявите- лем срок направление предложения о новой да- те и времени.*
	2. *Уведомление* *гаран- тирующего* *поставщика, собственника* *прибора учета,* *собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливает- ся прибор учета, если он отличается от собствен- ника прибора учета о да- те, времени и месте про- ведения процедуры допус- ка прибора учета в экс- плуатацию* *с* *указанием сведений, содержащихся в*

*заявке.* | *Письменное предло- жение новой даты и времени**Письменное уведом- ление* | *Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки**В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня со- гласования новой даты осуществления допус- ка* | *розничных рынков**электрической энергии* |
| ***3*** | *Техническая* | *Осуществление* | *заяви-* | ***3.1.*** *Допуск* | *к* | *электро-* |  | *В согласованный срок* | *П.154. Основные* |
|  | *проверка* | *телем допуска к элект-* | *установке.* |  | *положения функ-* |
|  |  | *роустановке, подготов-* | ***3.2.*** *Проверка* |  | *места* |  | *ционирования* |
|  |  | *ка рабочего места (про-* | *установки и схема под-* |  | *розничных рынков* |
|  |  | *ведение* *организацион-* | *ключения прибора учета* |  | *электрической* |
|  |  | *ных и технических меро-* | *(в том числе проверка* |  | *энергии* |
|  |  | *приятий по электробез-* | *направления тока в элек-* |  |  |
|  |  | *опасности)* | *трической цепи), состоя-* |  |  |
|  |  |  | *ние прибора учета (нали-* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Этап*** | ***Условие этапа*** | ***Содержание*** | ***Форма предостав- ления*** | ***Срок исполнения*** | ***Ссылка на нор- мативно право-******вой акт*** |
|  |  |  | *чие или отсутствие ме-**ханических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных транс- форматоров (при их нали- чии), а также соответ- ствие вводимого в эксплу- атацию прибора учета метрологическим харак- теристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то про- верке подлежат связую- щие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.****3.3.*** *Установка контроль- ной одноразовой номерной**пломбы и (или) знаков ви- зуального контроля.* |  |  |  |
| ***4*** | *Составление акта* *допуска прибора учета в эксплуатацию* | *Соблюдение требований, установленных законо- дательством Россий- ской Федерации требо- ваний (отсутствие за- мечаний по результатам проверки п.3)* | * 1. *Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию.*
	2. *Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в*

*эксплуатацию* ***.*** | *Письменное ление* | *уведом-* | *2 рабочих дней со дня проведения такой про- цедуры* | *П.154. Основные положения функ- ционирования розничных рынков электрической энергии* |
| ***5*** | *Составление акта с отказом в допуске прибо- ра учета в экс-**плуатацию* *с указанием* *при-* | *При установлении несо- ответствия требовани- ям, установленным за- конодательством Рос-**сийской Федерации тре- бований (при наличии* | ***5.1.*** *Составление акта с отказом в допуске прибо- ра учета в эксплуатацию с указанием необходимых**мероприятий (перечня работ), выполнение кото-* | *Письменное ление* | *уведом-* | *2 рабочих дней со дня проведения такой про- цедуры* | *П.154. Основные положения функ- ционирования розничных рынков**электрической энергии* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Этап*** | ***Условие этапа*** | ***Содержание*** | ***Форма предостав- ления*** | ***Срок исполнения*** | ***Ссылка на нор- мативно право-******вой акт*** |
|  | *чин отказа.* | *замечаний по результа-**там проверки п.3)* | *рых является обязатель-**ным условием для допуска прибора учета в эксплуа- тацию.****5.2.*** *Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре**допуска прибора учета в эксплуатацию* |  |  |  |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

*Телефон ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ»* ***8 (8442) 982-982***

*Адрес электронной почты ООО «ВЭС-СНТ»:* *info@vlgset-snt.ru*

*Юридический (фактический) адрес: 400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Маршала Толбухина, 59, офис 202*